Нормы температурного режима

Температура помещений здания, С

22 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | Учебные классы | Актовый зал | Спортивный зал, мастерские | столовая | Рекреации, библиотека, гардероб | Медицинские кабинеты, раздевальные комнаты спортивного зала | Душевые | Санитарные узлы |
| СаНПин 2.3.2.2821-10 | 18-24 | 18-24 | 18-20 | 18-20 | 18-24 | 20-22 | 24-26 | 18-26 |
| В помещениях здания | 18-20 | 18-24 | 18-20 | 18-20 | 18-24 | 20 | 24-25 | 20 |